ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минеральные Воды                                №

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Минераловодского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Минераловодского городского округа постановляет:

- Утвердить  прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Минераловодского городского округа.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Минераловодского городского округа от 14.06.2022 № 1362 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Минераловодского городского округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Минераловодского городского округа Ельцова А. А.

5. Настоящее постановление вступает  в силу со дня  его официального опубликования.

Глава Минераловодского

городского округа                                                                           В. С. Сергиенко

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Минераловодского городского округа

от                                 №

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду    2023/2024 г.г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Минераловодского городского округа

1.Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III - V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»     (далее  – Правила).

2.Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих проверке | Срок проведения проверки готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Минераловодский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»: - Котельная № 26-01 (г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса,76а) - Котельная № 26-02 (г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 9а) - Котельная № 26-03 (г. Минеральные Воды, Железноводская, 22а) - Котельная № 26-04 (г. Минеральные Воды, пер. Февральский, 21а) - Котельная № 26-05 (г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 60) - Котельная № 26-06 (г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 47а) - Котельная № 26-07 (г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 41) - Котельная № 26-08 (г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 149) - Котельная № 26-09 (г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 5а) - Котельная № 26-10 (г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 59) - Котельная № 26-11 (г. Минеральные Воды, ул. Калинина, 2Г) - Котельная № 26-12 (Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Набережная, 85а) - Котельная № 26-13 (г. Минеральные Воды, ул. Калинина, 111) - Котельная № 26-15 (г. Минеральные Воды, ул. Горская, 67а) - Котельная № 26-17 (г. Минеральные Воды, пер. Путейский, 6) - Котельная № 26-18 (г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10б) - Котельная № 26-19 (г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 22а) - Котельная № 26-21 (г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 51а) - Котельная № 26-22 (г. Минеральные Воды, ул. Л. Толстого, 43) - Котельная № 26-23 (г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 35а) - Котельная № 26-24 (г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 1/3) - Котельная № 26-26 (г. Минеральные Воды, очистные сооружения) - Котельная № 26-27 (Минераловодский район, с. Левокумка, пер. Огородний, 1) - Котельная № 26-28 (Минераловодский рай-он, п. Анджиевский, ул. Школьная, 8в) - Котельная № 26-29 (г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 16) - Котельная № 26-30 (г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 32) - Котельная № 26-31 (г. Минеральные Воды, ул. Крайняя, 53) - Котельная № 26-33 (Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Ротенко, 3а) - Котельная № 26-36 (Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 53б) - Котельная № 26 -37 (Минераловодский район, х. Красный Пахарь) - Котельная № 26 -38 (Минераловодский район, х. Перевальный, ул. Новая, 25) - Котельная № 26 -39 (Минераловодский район, х. Садовый, ул. Мира, 1а) - Котельная № 26 -40 (Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Моло-дежная, 16) - Котельная № 26-41 (Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Школьная, 15) - Котельная № 26-42(Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Пионерская, 1г) - Котельная № 26 -43 (Минераловодский рай-он, с. Розовка, ул. Апанасенко, 47 а) - Котельная № 26-44 (Минераловодский район, с. Греческое, ул. Карла Маркса,61а) - Котельная № 26-46 (Минераловодский райн, с. Ульяновка, ул. Соборная, 2) - Котельная № 26-48 (Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Ленина, 10а) - Котельная № 26-49 (Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. Базарная, 18) - Котельная № 26-50 (Минераловодский район, с. Побегайловка) - Котельная № 26-51 (Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Почтовая, 1а) - Котельная № 26-52 (г. Минеральные Воды, пл. III Интернационала, 1а) - Котельная № 26-53 (Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 112) - Котельная № 26-54 (Минераловодский район, х. Красный Пахарь (школа № 14)) - Котельная № 26-55 (Минераловодский район, с. Канглы, ул. Мира, 46) - Котельная № 26-56 (Минераловодский район, п. Новотерский, войсковая часть № 6762) Котельная № 26-57 (Минераловодский район - Котельная № 26-57 (Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, ул. Клубная) - Котельная № 26-58 (Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Ленина, 75) 50. Котельная № 26-59 (Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Комсомольская, 6) | с 13.09.2023 г. по 13.10.2023 г. |
| 2. | Минераловодский территориальный участок Северо–Кавказской дирекции по теп-ловодоснабжению СП ЦДВ-филиала ОАО «РЖД»: 1. котельная (г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 2) 2. котельная (г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского) 3. котельная (г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 98 | с 13.09.2023 г. по 13.10.2023 г. |
| 3. | ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница»: 1. котельная № 25 (Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. Лесная, 2Б) | с 13.09.2023 г. по 13.10.2023 г. |

3.Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке | Срок проведения проверки готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса ,73 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 2 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 64 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 3 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 66 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 4 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 68 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 5 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 70 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 6 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 74 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 7 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 75 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 8 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 76 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 9 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 78 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 10 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 80 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 11 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 82 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 12 | г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 84 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 13 | г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 14 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 14 | г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 17 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 15 | г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 19 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 16 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 99 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 17 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 103 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 18 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 13 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 19 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 17 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 20 | г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 15 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 21 | г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 17 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 22 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 9 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 23 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 12 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 24 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 16 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 25 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 18 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 26 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 21 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 27 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 25 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 28 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 15 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 29 | г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 11 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 30 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 31 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 32 | г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 50 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 33 | г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 52 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 34 | г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 56 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 35 | г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 60 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 36 | г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 62 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 37 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 38 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 39 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая,11 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 40 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 41 | г. Минеральные Воды, ул. Школьная,18 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 42 | г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 9 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 43 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 14 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 44 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 30 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 45 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 46 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 47 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 48 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 49 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 50 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 12 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 51 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 16 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 52 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 18 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 53 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 20 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 54 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 22 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 55 | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 56 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 44 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 57 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 59 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 58 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 61 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 59 | г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 45 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 60 | г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 50 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 61 | г. Минеральные Воды, ул. Красного Октября, 57 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 62 | г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 37 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 63 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 66 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 64 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 68 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 65 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 70 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 66 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 81 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 67 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 30 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 68 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 32 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 69 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 34 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 70 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 36 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 71 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 38 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 72 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 40 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 73 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 42 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 74 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 44 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 75 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 51 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 76 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 62 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 77 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 64/ Гагарина 48 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 78 | г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 43/7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 79 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября,67 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 80 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 90а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 81 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября,24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 82 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 28 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 83 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 30 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 84 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 33 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 85 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 35 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 86 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 39, | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 87 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября,41 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 88 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 43 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 89 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 45 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 90 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 91 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 49 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 92 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 51 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 93 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 53 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 94 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 55 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 95 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 57 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 96 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 59 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 97 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 61 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 98 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 63 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 99 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 86 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 100 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 90 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 101 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 96 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 102 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 58 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 103 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 82 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 104 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 70 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 105 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 68 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 106 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 107 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 80 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 108 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 74 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 109 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 30 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 110 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 34 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 111 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 38 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 112 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 40 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 113 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 44 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 114 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 46 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 115 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 50 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 116 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 52 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 117 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 54 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 118 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 56 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 119 | г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 47 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 120 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 47 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 121 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 65 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 122 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 92 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 123 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 98 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 124 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 100 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 125 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 36 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 126 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 48 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 127 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 72 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 128 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 42 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 129 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 149 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 130 | г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 9 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 131 | г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 11 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 132 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 64 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 133 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 66 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 134 | г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 135 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 136 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 68 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 137 | г. Минеральные Воды, ул. Крайняя,3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 138 | г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 21а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 139 | г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 21б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 140 | г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 21в | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 141 | г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 142 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, 32 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 143 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, 34 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 144 | Минераловодский район, пос. Анджиевский ул. Набережная, 100 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 145 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Набережная, 87 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 146 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Набережная, 89 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 147 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Набережная, 98а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 148 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Трудовая, 33 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 149 | . Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Трудовая, 35 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 150 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 71 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 151 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 63 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 152 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 65 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 153 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 67 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 154 | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 20 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 155 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 74 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 156 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 76 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 157 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 78 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 158 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 82 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 159 | г. Минеральные Воды, пер. Путейский, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 160 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 1а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 161 | г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 20 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 162 | г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 163 | г. Минеральные Воды, ул. К. Либкнехта, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 164 | г. Минеральные Воды, ул. К. Либкнехта, 12/ Интернациональ-ная, д. 32 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 165 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 166 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 167 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 168 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 169 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 170 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6в | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 171 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 172 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 10 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 173 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 12 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 174 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 37 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 175 | г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 2 кв.2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 176 | г. Минеральные Воды, ул. Октябрьская ,8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 177 | г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 178 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 179 | г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 43 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 180 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 28 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 181 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина,16 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 182 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина,20 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 183 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина,22 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 184 | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 26 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 185 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,26 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 186 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 31 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 187 | г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 33 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 188 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 189 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 12 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 190 | г. Минеральные Воды, ул. Локомотивная, 2а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 191 | г. Минеральные Воды, ул. Локомотивная, 30 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 192 | г. Минеральные Воды, ул. Локомотивная, 59 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 193 | г. Минеральные Воды, ул. Горького,14/ М ул. Горького, 14А | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 194 | г. Минеральные Воды, ул. Горького, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 195 | г. Минеральные Воды, ул. Горская, 12 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 196 | г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 41 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 197 | г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 49 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 198 | г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 51 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 199 | г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 55 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 200 | г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса,69 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 201 | г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 71 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 202 | г. Минеральные Воды, ул. Школьная, 21 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 203 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 13 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 204 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 27 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 205 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 29 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 206 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 31 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 207 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 37 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 208 | г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 1а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 209 | г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 1б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 210 | г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 16 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 211 | г. Минеральные Воды, ул.Тихая, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 212 | г. Минеральные Воды, ул. Московская, 14 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 213 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Московская, 18а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 214 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 2б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 215 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 2в | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 216 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 217 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 1а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 218 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 219 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 2а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 220 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 2б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 221 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Змейская,1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 222 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Брахина,11 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 223 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 17 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 224 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 19 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 225 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 21 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 226 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 30 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 227 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 1а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 228 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 229 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Речная, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 230 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Речная, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 231 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 232 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 233 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Школьная, 15а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 234 | г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 74 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 235 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Школьная, 15б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 236 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Школьная, 15г | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 237 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 10Б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 238 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 10А | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 239 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 240 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 9 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 241 | Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 242 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 43 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 243 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 45 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 244 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 23 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 245 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 27 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 246 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 29 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 247 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 32 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 248 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 33 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 249 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 37 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 250 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 37а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 251 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 39 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 252 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 39а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 253 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 29б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 254 | г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 35 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 255 | г. Минеральные Воды, ул. Советская, 45 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 256 | г. Минеральные Воды, ул. Юбилейная, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 257 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 140 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 258 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 124 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 259 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 122 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 260 | г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 261 | г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 262 | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 263 | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 264 | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 265 | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 10 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 266 | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 9 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 267 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 137 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 268 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 139 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 269 | г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 136 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 270 | г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 271 | г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 137а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 272 | г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 1а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 273 | г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 3а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 274 | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 7б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 275 | г. Минеральные Воды, ул. Крайняя, 53 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 276 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Восточная, 24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 277 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Стеклозаводская, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 278 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Стеклозаводская, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 279 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Стеклозаводская, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 280 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Стеклозаводская,8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 281 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Ротенко, 23 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 282 | Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Комсомольская, 18 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 283 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 2а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 284 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 285 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 53 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 286 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 53а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 287 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 53б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 288 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 53в | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 289 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 55 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 290 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 55а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 291 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 57 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 292 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 57б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 293 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 57в | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 294 | Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 57а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 295 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 мая, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 296 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Октябрьская, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 297 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы,3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 298 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 299 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 300 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 301 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 мая, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 302 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Новая 13 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 303 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 304 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Октябрьская,1 А | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 305 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Змейская, 1 (ТСЖ «Союз») | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 306 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 мая, 1 (ТСЖ «Союз») | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 307 | Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 мая, 7(ТСЖ «Север») | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 308 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Пионерская. 11 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 309 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Школьная, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 310 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Мира, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 311 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Мира, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 312 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 313 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 314 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 315 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 316 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 317 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 318 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Новотерская, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 319 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Победы, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 320 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Победы, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 321 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Победы, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 322 | Минераловодский район, п. Новотерский, пер. Тихий, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 323 | Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Южная, 14 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 324 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 56 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 325 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 56а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 326 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 58 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 327 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 58а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 328 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 65 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 329 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина,62 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 330 | Минераловодский район, с. Побегайловка, ул. Молодежная, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 331 | г. Минеральные Воды, пл. 3 Интернационала, д.1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 332 | г. Минеральные Воды, пер. Кооперативный, д. 26 «а» | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 333 | г. Минеральные Воды, пер. Кооперативный, д. 24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 334 | г. Минеральные Воды, ул. Калинина, д. 92а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 335 | Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 110 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 336 | Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Комсомольская, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 337 | Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Комсомольская, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 338 | Минераловодский район, с. Прикумское, Красная, 25 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 339 | г. Минеральные Воды, ул. Железнодорожная, 18 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 340 | г. Минеральные Воды, ул. Железнодорожная, 20 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 341 | Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. Лесная, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 342 | Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. Лесная, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 - г. Минеральные Воды, ул. Молодая, 18 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 2 | МБОУ гимназия № 2 - г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 67 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 3 | МБОУ лицей № 3 - г. Минеральные Воды, ул. Московская, 39 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 4 | МБОУ СОШ № 4 - Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 5 | МБОУ СОШ № 5 - г. Минеральные Воды, ул. Калинина, 111/Щорса | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 6 | МБОУ СОШ № 6 - г. Минеральные Воды, ул. Гагарина 90А. | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 7 | МБОУ СОШ № 7 - г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 8 | МБОУ СОШ № 20 - г. Минеральные Воды, ул. Новоселов 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 9 | МБОУ гимназия № 103- г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 36 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 10 | МБОУ лицей № 104 – г. Минеральные Воды, ул. Ленина,36 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 11 | МБОУ СОШ № 111 - г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 71 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 12 | МБОУ СОШ № 1 - Минераловодский район, с. Канглы, ул. Мира, 46 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 13 | МКОУ СОШ № 2 - Минераловодский район, с. Греческое, ул. Карла – Маркса, 61 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 14 | МБОУ СОШ № 5 - Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Ленина,10 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 15 | МКОУ СОШ № 6 - Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Мостовая, 10 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 16 | МБОУ СОШ № 7 - Минераловодский район, с Марьины Колодцы, ул. Зеленая, 26 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 17 | МБОУ СОШ № 8 - Минераловодский район, с. Левокумка, пер. Огородний, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 18 | МБОУ СОШ № 8 - Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 75 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 19 | МБОУ СОШ № 9 – с. Розовка, ул. Апанасенко, 47 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 20 | МКОУ СОШ № 10 - Минераловодский район, х. Перевальный, ул. Новая, 32 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 21 | МБОУ СОШ № 11- Минераловодский район, ул. Новотерская, 9 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 22 | МКОУ СОШ №14 – Минераловодский район, х. Красный – Пахарь, ул. Широкая, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 23 | МКОУ СОШ № 15 – Минераловодский район, х. Садовый, ул. Мира, 1 А | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 24 | МБОУ СОШ № 19 – Минераловодский район, с. Побегайловка, ул. Школьная № 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 25 | МКОУ СОШ № 4 – Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, ул. Советская, 1/ 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | МКДОУ ДС № 1 «Аленький цветочек», - г. Минеральные Воды, ул. Молодая, 20 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 2 | МКДОУ ДС № 4 «Светлячок» - г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 14 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 3 | МКДОУ ДС № 5 «Дельфиненок» - г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 124 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 4 | МБДОУ ДС № 5 «Ивушка» - г. Минеральные Воды, ул. Советская, 64 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 5 | МБДОУ ДС № 8 «Сказка» - г. Минеральные Воды, пр. Карла – Маркса, 19 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 6 | МБДОУ ДС № 9 «Левая сказка» - Минераловодский район, п. Анджиевский, Октябрьская, 5 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 7 | МКДОУ ДС № 10 – Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Исакова, 13 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 8 | МКДОУ ДС № 12 «Аленушка» - г. Минеральные Воды, ул. Советская, 62 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 9 | МКДОУ ДС № 13 «Журавушка» - г. Минеральные Воды, ул. Дружбы,10 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 10 | МДОУ ДС № 14 «Олененок» - г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 49 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 11 | МКДОУ ДС № 15 «Аистенок» - г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 28 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 12 | МДОУ ДС № 16 «Красная шапочка» - г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 8 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 13 | МКДОУ ДС № 62 « Звездочка» - г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 14 | МКДОУ ДС № 73 «Искорка» - г Минеральные Воды, ул. Пушкина, 69 (здание № 1), ул. Ленина, 37 (здание № 2) | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 15 | МКДОУ ДС № 95 «Ласточка» - г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъесзда ,80 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 16 | МКДОУ ДС № 103 «Чебурашка» - г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 36 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 17 | МБДОУ ДС № 198 «Белоснежка» - г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 7б | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 18 | МБДОУ ДС № 3 «Тополек» - Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Зеленая, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 19 | МКДОУ ДС № 4 «Саьвле» - Минераловодский район, с. Канглы, ул. Школьная, 7 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 20 | МКДОУ ДС № 17 «Ягодка» - Минераловодский район, х. Садовый, ул. Ленина, 24 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 21 | МБДОУ ДС № 18 «Родничок» - Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая 59 А | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 22 | МКДОУ ДС № 20 «Теремок» - Минераловодский район, х. Перевальный, ул. Новая, 34 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 23 | МКДОУ ДС № 21 «Солнышко» - Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 73 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 24 | МКДОУ ДС № 23 «Антошка» - Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Мира, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 25 | МКДОУ ДС № 24 «Колокольчик» - Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. Базарная, 16а. | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 26 | МБДОУ ДС № 30 «Солнышко» - Минераловодский район, с. Побегайловка, ул. Клубная, 2 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 27 | МКДОУ ДС № 31 «Аленушка» - Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 89 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 28 | МКДОУ ДС № 32 «Золотой ключик» Минераловодский район, с. Розовка, ул. Мира, 6 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 29 | МКДОУ ДС № 33 «Радуга» - г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 7 г. | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| 1 | МБУ ДО Центр дополнительного образования детей – г. Минеральные Воды, пл. Победы, 1 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 2 | МКОУ ДОД Дом детского творчества – г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 67 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Минераловодского городского округа: |  |  |
| 1 | Дворец культуры Минераловодского городского округа, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 64 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 2 | Городской Дом культуры, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 26 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 3 | Дом культуры п. Анджиевский – филиал МБУК ЦКС, п. Анджиевский, ул. Анджиевского, 3 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 4 | Дом культуры с. Греческое – филиал МБУК ЦКС, с. Греческое, ул. Карла Маркса, 63 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 5 | Дом культуры с. Канглы – филиал МБУК ЦКС, с. Канглы, ул. Мира, 39 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 6 | Дом культуры с. Марьины Колодцы – филиал МБУК ЦКС, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 85 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 7 | Дом культуры с. Нижняя Александровка – филиал МБУК ЦКС, с. Нижняя Александровка, ул. Клубная, 2 А | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 8 | Дом культуры п. Первомайский – филиал МБУК ЦКС, п. Первомайский, ул. Комсомольская, 16 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 9 | Дом культуры с. Побегайловка – филиал МБУК ЦКС, с. Побегайловка, ул. Клубная, 4 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 10 | Дом культуры с. Прикумское – филиал МБУК ЦКС, с. Прикумское, ул. Ленина, 75 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 11 | Дом культуры с. Розовка – филиал МБУК ЦКС, с. Розовка, ул. Апанасенко, 49 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |
| 1 | ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» - г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 67а | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |
| 2 | ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Минеральные Воды – г. Минеральные Воды, пер. Февральский, 21 | с 11.08.23 г. по 13.09.23 г. |

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

6. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением № 1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением № 2 к Программе и выдается администрацией Минераловодского городского округа, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1 к программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации, Шумского муниципального образования к отопительному периоду

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду ______/________г.г.

__________________________					"_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)						   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной____________________________________

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Паспорта на тепловые пункты________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9). Оборудование тепловых пунктов_____________________________________________________________________

(плотное/неплотное)

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________________________

(установлены/неустановленны)

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_______________________________________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_____________________________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"____________ 20__ г. ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение №2 к программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации, Шумского муниципального образования к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)